## Foglio1
EDIFICI SCOLASTICI | Anno di costruzione | Possesso certificati di agibilità statica per gli edifici costruiti successivamente al 1970 | la realizzazione o meno del collaudo statico | la realizzazione o meno della verifica di vulnerabilità sismica e, in caso positivo, il loro indice | la realizzazione o meno della micro zonazione sismica sul territorio comunale in cui insistono gli edifici scolastici e, in caso affermativo, l'esito | gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico effettuati | i risultati delle valutazioni di agibilità post sima di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017 | la richiesta e/o la realizzazione dell'indagine diagnostica di solai e controsoffitti specificando per quali scuole e con quale esito | l'elenco delle scuole in possesso della certificazione di prevenzione incendi e, in caso negativo, la realizzazione o meno di provvedimenti quali: l'esistenza di almeno due vie di uscita per piano; le aperture con porta antipanico per ciascun piano; l'esistenza di scale anti incendio per gli edifici scolastici a più piani; l'esistenza del visto di conformità per l'impianto elettrico; l'esistenza dell'interruttore generale; l'esistenza di un impianto elettrico di sicurezza; l'esistenza di una rete di idranti | l'elenco degli edifici scolastici in possesso della certificazione di agibilità igienico-sanitaria | la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel 2016 con i relativi importi economici
SCUOLA ELEMENTARE "NINO COSTA" | anni 1975 – 1976 - ristrutturazione edificio adibito a Scuola Elementare con collaudo in data 09.06.1976; anni 1995 – 1996 - ampliamento edificio Scuola Elementare con collaudo in data 30.06.1997; anno 2004: ampliamento locali mensa della Scuola Elementare con collaudo in data 15.11.2004; anni 2014 – 2015: realizzazione cappotto e sostituzione serramenti con collaudo in data 15.06.2016. | NO | collaudo statico ampliamento scuola 23.08.1996 collaudo statico ampliamento mensa 08.10.2004 | In programma previa disponibilità delle risorse economiche | Il territorio comunale, che risulta in zona sismica 4, non presenta particolari criticità per la zona in cui insistono gli edifici scolastici, per cui al momento non è stata effettuata la micro zonazione sismica in quanto non obbligatoria. | non sono stati fatti interventi di miglioramento o adeguamento sismico; l’ampliamento dei locali mensa è stato fatto con le dovute verifiche sismiche ai sensi del D.M. 16 gennaio 1996 – “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica” e dell’Ordinanza P.C.M. del 20 marzo 2003 n. 3274 e s.m.i. | Non sono state effettuate valutazioni di agibilità post-sisma di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017 | è stata effettuata l’indagine diagnostica di solai e controsoffitti in data 09.08.2016 con rilievo di una criticità relativa ad un'unica aula risolta nel mese di Agosto dell’anno 2016 | in data 24.10.2016 è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio (S.C.I.A.) (dall’anno 2011 sostituisce il Certificato di Prevenzione Incendi) | Certificazione di agibilità igienico-sanitaria non rinvenuta | Manutenzione ordinaria Nell’anno 2016 sono stati effettuati n. 6 interventi di manutenzione ordinaria per un importo complessivo globale di € 951,00 IVA esclusa; Manutenzione Straordinaria Nell’anno 2016 sono stati effettuati n. 8 interventi di manutenzione straordinaria per un importo complessivo globale di € 9.926,00 IVA esclusa;
SCUOLA MEDIA "DON MILANI" | anno 1979: Costruzione edificio adibito a Scuola Media con collaudo in data 18.05.1981; anno 2011: realizzazione cappotto e sostituzione serramenti con collaudo in data 06.03.2012. | NO | collaudo statico costruzione scuola 07.11.1990 | In programma previa disponibilità delle risorse economiche | Il territorio comunale, che risulta in zona sismica 4, non presenta particolari criticità per la zona in cui insistono gli edifici scolastici, per cui al momento non è stata effettuata la micro zonazione sismica in quanto non obbligatoria. | non sono stati fatti interventi di miglioramento o adeguamento sismico; | Non sono state effettuate valutazioni di agibilità post-sisma di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017 | è stata effettuata l’indagine diagnostica di solai e controsoffitti in data 09.08.2016 con esito positivo | in data 24.10.2016 è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio (S.C.I.A.) (dall’anno 2011 sostituisce il Certificato di Prevenzione Incendi) | Certificazione di agibilità igienico-sanitaria non rinvenuta | Manutenzione ordinaria Nell’anno 2016 sono stati effettuati n. 7 interventi di manutenzione ordinaria per un importo complessivo globale di € 2.077,00 IVA esclusa; Manutenzione Straordinaria Nell’anno 2016 sono stati effettuati n. 7 interventi di manutenzione straordinaria per un importo complessivo globale di € 8.048,00 IVA esclusa;